**项目

节 能 报 告

**公司

**公司

二〇**年**月

**项目

节 能 报 告

法定代表人：

技术负责人：

项目负责人：

二〇**年**月

编 制 人 员

|  | 姓名 | 专业 | 职称 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |
| 报告编制人 |  |  |  |  |
| 报告审核人 |  |  |  |  |

项目摘要表

| 项目概况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目建设单位 |  |  |  |  |  |  | 联系人/电话 |  |  |  |  |
|  | 报告编制单位 |  |  |  |  |  |  | 联系人/电话 |  |  |  |  |
|  | 项目建设地点 |  |  |  |  |  |  | 所属行业 |  |  |  |  |
|  | 项目性质 |  | 新建 改建 扩建 |  |  |  |  | 拟投产时间 |  |  |  |  |
|  | 项目总投资 |  |  |  |  |  |  | 增加值 |  |  |  |  |
|  | 投资管理类别 |  | 审批 核准 备案 |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |
|  | 建设规模和主要内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主要耗能品种 | 主要能源总类 |  | 计量 单位 | 年需要实物量 |  |  | 折标系数 |  |  |  |  | 折标煤量（tce） |
| 项目产出能源品种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目年综合能源消费量（tce） |  |  |  |  |  |  | 当量值（tce） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 等价值（tce） |  |  |  |  |  |
| 项目主要能效指标 | 指标名称 | 项目指标值 |  |  | 新建准入值 | 国内先进水平 |  |  | 国际先进水平 | 对比结果（国内落后、一般、先进、领先，国际先进） |  |  |
| 对所在地能源消费影响 | 对所在地能源消费增量的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对所在地完成节能目标的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

目录

1 项目基本情况	2

项目建设情况	2

（1）建设单位情况	2

（2）项目建设情况	2

分析评价范围	2

报告编制情况	3

2 分析评价依据	3

相关法规、政策依据	3

相关法律、法规、规划、行业准人条件、产业政策	3

节能工艺、技术、装备、产品等推荐目录，国家明令淘汰的用能产品、设备、生产工艺等目录	4

相关标准规范	6

相关支撑文件	7

3 建设方案节能分析和比选	8

建设方案节能分析比选	8

项目建设方案	8

建设方案分析比选	8

总平面布置节能分析评价	8

项目总平面布置	8

总平面布置分析评价	8

主要用能工艺（生产工序）节能分析评价	8

主要用能设备节能分析评价	8

辅助生产和附间生产设施节能分析评价	9

能源计量器具配备方案	9

4 节能措施	9

节能技术措施	9

节能管理方案	9

5 能源消费情况核算及能效水平评价	10

项目能源消费情况	10

项目主要能效指标	10

项目能效水平评价	10

6 能源消费影响分析	11

对所在地完成能耗增量控制目标的影响分析	11

对所在地完成能耗强度降低目标的影响分析	11

对所在地完成煤炭消费减量替代目标的影响分析(如有)	11

7 结论	12

8 附录、附件内容	13

附录	13

附件	13

- 1 项目基本情况

- 项目建设情况

- （1）建设单位情况

建设单位名称：

所属行业类型：

单位地址：

法人代表：

- （2）项目建设情况

项目名称：

立项情况：

建设地点：

项目性质：

投资规模：

内容简况：

进度计划：

实施进展情况：

- 分析评价范围

本节能报告分析评价范围主要为*****项目的工艺技术、安装设备、工业场地使用等。主要针对项目用能情况、能源供应情况、项目能源消费对当地能源消费的影响、项目选址、总平面布置节能、工艺流程技术方案节能、主要用能工艺和工序节能、主要耗能设备节能、辅助生产和附属设施节能以及项目节能措施及经济性分析等方面进行评价。

- 报告编制情况

简单说明报告编制过程，报告编制前后项目用能工艺、设备等的主要变化情况等。一般应包括以下内容:

(1) 工作简况

简要说明报告编制委托情况，以及工作过程、现场调研情况等。

( 2) 指标优化情况

包括主要能效指标、主要经济技术指标，以及年综合能源消费量，所需能源的种类、数量等的对比及变化情况。格式内容见附件1 。

(3) 建设方案调整情况

包括项目主要用能工艺的对比及变化情况，主要用能设备的能效水平变化情况等。格式内容见附件2 。

(4) 主要节能措施及节能效果

列表表述项目主要节能措施及效果。格式内容见附件3 。

- 2 分析评价依据

- 相关法规、政策依据

- 相关法律、法规、规划、行业准人条件、产业政策

1、《中华人民共和国节约能源法》      主席令第48号2016年

2、《中华人民共和国循环经济促进法》   国家主席令[2008]4号

3、《中华人民共和国建筑法》                 主席令第46号

4、《中华人民共和国清洁生产促进法》         主席令第54号

5、《中华人民共和国电力法》                 主席令第60号

6、《中华人民共和国计量法》                      2014年版

7、《清洁生产审核办法》

国家发展改革委、国家环保部令笫38号

8、《民用建筑节能管理规定》              建设部令第143号

9、《产业结构调整指导目录》     （2011年本）（2013年修订）

10、《固定资产投资项目节能审查办法》

国家发改委2016年第44号

11、《固定资产投资项目节能评估和审查工作指南》（2018年本）

12、《能源统计报表制度》                 国统计[2010]87号

13、《重点用能单位节能管理办法》（国家发展改革委令第15号）

14、《**行业准入条件》

15、《国家发展改革委关于印发〈不单独进行节能审查的行业目录〉的通知》                           发改环资规[2017]1975号

- 节能工艺、技术、装备、产品等推荐目录，国家明令淘汰的用能产品、设备、生产工艺等目录

1、《国家重点节能低碳技术推广目录（2017年本节能部分）》

2、《节能机电设备（产品）推荐目录》（第一批）

工信部［2009］第41号

3、《节能机电设备（产品）推荐目录》（第二批）

工信部[2010]第112号

4、《节能机电设备（产品）推荐目录》（第三批）

工信部[2011]第42号

5、《节能机电设备（产品）推荐目录》（第四批）

工信部[2013]第12号

6、《节能机电设备（产品）推荐目录》（第五批）

工信部[2014]第72号

7.《节能机电设备（产品）推荐目录》(第六批)

工信部[2015]第72号

8.《节能机电设备（产品）推荐目录》(第七批)

工信部[2016]第368号

9、《“节能产品惠民工程”高效电机推广目录（第一批）》

国家发展改革委财政部2010年第16号

10、《“节能产品惠民工程”高效电机推广目录（第二批）》

国家发展改革委财政部2011年第4号

11、《“节能产品惠民工程”高效电机推广目录（第三批）》

国家发展改革委财政部2011年第16号

12、《“节能产品惠民工程”高效电机推广目录（第四批）》

国家发展改革委财政部2012年第4号

13、《“节能产品惠民工程”高效电机推广目录（第五批）》

国家发展改革委财政部2013年第42号

14、《“节能产品惠民工程”高效电机推广目录（第六批）》

国家发展改革委财政部2014年第14号

15、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批）

工节[2009]第67号

16、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第二批）

工节[2012]第14号

17、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第三批）

工节[2014]第16号

18、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第四批）

工业和信息化部公告2016年第13号

- 相关标准规范

- 《**企业单位产品能源消耗限额》      GB **

- 《**企业**规范》                      GB/T **

- 《低压配电设计规范》                    GB50054-2011

- 《供配电系统设计规范》                  GB50052-2009

- 《室外给水设计规范》                    GB50013-2006

- 《建筑设计防火规范》                    GB50016-2014

- 《20kV及以下变电所设计规范》           GB50053-2013

- 《建筑给水排水设计规范》      GB50015-2003(2009年版)

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》  GB50736-2012

- 《公共建筑节能设计标准》               GB50189-2015

- 《建筑照明设计标准》                   GB50034-2013

- 《企业能量平衡通则》                   GB/T3484-2009

- 《企业节能量计算方法》                GB/T13234-2009

- 《综合能耗计算通则》                   GB/T2589-2008

- 《通风机能效限定值及能效等级》         GB19761-2009

- 《电力变压器能效限定值及能效等级》     GB24790-2009

- 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》

GB18613-2012

17、《清水离心泵能效限定值及节能评价值》   GB19762-2007

18、《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052-2013

19、《电力变压器经济运行》                  GB13462-2008

20、《节电技术经济效益计算与评价方法》    GB/T13471-2008

21、《工业企业能源管理导则》              GB/T15587-2008

22、《节水型企业评价导则》                 GB/T7119-2006

23、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB/T17167-2006

24、《外墙外保温工程技术规程》               JGJ144-2004

25、《评价企业合理用电技术导则》           GB/T3485-1998

26、《评价企业合理用热技术导则》           GB/T3486-1993

27、《企业能量平衡表编制方法》           GB/T 28751-2012

28、《企业能量平衡网络图绘制方法》       GB/T 28749-2012

29、《企业供配电》中国水利水电出版社，陈化钢

30、《工业与民用配电设计手册（第三版）》中国电力出版社

- 相关支撑文件

1、《**项目》可行性研究报告；

2、有关设计文件、技术协议、工作文件等技术材料。

- 3 建设方案节能分析和比选

- 建设方案节能分析比选

- 项目建设方案

描述项目推荐选择的方案内容。

- 建设方案分析比选

分析评价该工艺方案处否符合行业规划、准入条件、节能设计规范等相关要求。该工艺方案与当前行业内先进的工艺方案进行对比分析，提出完善工艺方案的建议。

- 总平面布置节能分析评价

- 项目总平面布置

描述项目的总平面布置情况。

- 总平面布置分析评价

分析项目总平而布置对厂区内能源输送、储存、分配、消费等环节的影响，判断平面布置是否有利于过程节能、方便作业、提高生产效率、减少工序和产品单耗等，提出节能措施建议。

- 主要用能工艺（生产工序）节能分析评价

（1）介绍项目各主要用能工艺（生产工序），具体分析各用能工艺的工艺方案，用能设备的选择是否科学合理，提出节能措施建议。

（2）分析项目使用热、电等能源是否做到整体统筹、充分利用。

（3）计算工序能耗等指标，判断项目工序能耗指标是否满足能耗限额标准或相关标准、规范的要求。

- 主要用能设备节能分析评价

（1）列出各用能工艺的主要用能设备的选型情况及能效要求等，分析是否否满足能效标准或相关标准、规范的要求，或是否达到同行业先进水平等。提出节能措施建议。

（2）列出风机、水泵、变压器、空压机等通用设备的能效水平（或能效要求），与能效标准进行对比，判断能效等级。

- 辅助生产和附间生产设施节能分析评价

对辅助生产和附属生产的用能系统、主要用能设备进行分析评价。

- 能源计量器具配备方案

按电力、煤炭、热力等不同能源品种分类分级列出能源计量器具一览表等。

- 4 节能措施

- 节能技术措施

梳理汇总建设方案节能分析比选章节所提出的节能技术措施，分析核算各项措施的技术经济可行性和节能效果，明确项目确定选取的节能效果好、技术经济可行的节能技术措施，对于可量化的措施节能技术措施列出节能效果汇总表。

- 节能管理方案

提出项目能源管理方案。部分行业按照行业要求还需提出项目能源管理体系建设方案，能源管理中心建设以及能源统计、监测等节能管理方面的措施、要求等。

- 5 能源消费情况核算及能效水平评价

- 项目能源消费情况

依据采取节能措施后的项目能源消费情况，测算项目年综合能源消费量、年能源消费增量等。

- 项目主要能效指标

依据采取节能措施后的项目基础数据、基本参数等，计算项目主要能效指标。

- 项目能效水平评价

对项目主要能效指标的能效水平进行分析评价，评价设计指标是否达到同行业国内领先，或国内先进，或国际先进水平。对于项目能效指标未达到现有同行业、同类项目领先（先进）水平的，报告应客观、细致地分析原因。

- 6 能源消费影响分析

- 对所在地完成能耗增量控制目标的影响分析

（1）对所在省完成能耗增量控制目标的影响分析

定量计算分析项目对所在省完成能耗增量控制目标的影响程度。

（2）对所在地市完成能耗增量控制目标的影响分析

定量计算分析项目对所在地市完成能耗增量控制目标的影响程度。

- 对所在地完成能耗强度降低目标的影响分析

（1）增加能耗值

测算项目达产之后的增加值及增加值能耗。

（2）对所在省完成能耗强度降低目标的影响分析

定量计算分析项目对所在省完成能耗强度降低目标的影响程度。

（3）对所在地市完成能耗强度降低目标的影响分析

定量计算分析项目对所在地市完成能耗强度降低目标的影响程度。

- 对所在地完成煤炭消费减量替代目标的影响分析(如有)

明确煤炭消费减量替代明细表，对替代量进行详细论证核算。分析项目煤炭消费对所在地完成煤炭消费减量替代目标的影响。

- 7 结论

（1）项目是否符合相关法律法规、政策和标准、规范等的要求。

（2）项目能源消费量、能源消费结构等是否满足有关要求，对所在地能耗总量和强度“双控”目标、煤炭消费减量替代目标等的影响。

（3）项目能效指标是否满足有关要求，是否达到国内（国际）领先或先进水平。

（4）项目有无采用国家明令禁止和淘汰的落后工艺及设备，设备能耗指标是否达到有关水平。

- 8 附录、附件内容

- 附录

（1）主要用能设备一览表

（2）能源计量器具一览表

（3）项目能源消费、能量平衡及能耗计算相关图、表等

（4）计算书（包括基础数据核算、设备所需额定功率计算、设备能效指标计算、项目各工序能耗计算、节能效果计算、主要能效子表计算、增加值能耗计算等）

- 附件

（1）项目拟选用能源的成份、热值等的分析报告（必要时）

（2）厂（场）区总平面图、车间工艺平面布置图等

（3）其他必要的支持性文件

（4）项目现场情况、工程进展情况照片等

附件：1.指标优化对比表

2.建设方案对比表

3.节能措施效果表